TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_1_02

Laboratorní cvičení z biologie č. 2

Téma: Pozorování spotřeby O2 při buněčném dýchání

Zpracoval: Mgr. Lukáš Folk

Chemotrofní organizmy získávají energii pro svůj život z rozkladu chemických sloučenin
 a ze vzniku sloučenin nových. Aerobní chemoorganotrofní organizmy využívají sloučeniny organické a potřebují k metabolizmu kyslík. Jako doklad buněčného dýchání můžeme sledovat úbytek kyslíku v uzavřené soustavě.

Návod:

Nejdříve si připravte počítač, zapojte sondu Pasco pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného 
ve vodě přes USB link. Program Datastudio sondu rozpozná a spustí se. Sondu dejte nejdříve 
do obyčejné vody – spusťte měření a kontrolujte, zda běží. Pokud je s technikou vše v pořádku, měření vody zastavte a připravte si podle návodu nádobku s kvasinkami.

V uzavřené nádobě o objemu 0,5 až 1 litr důkladně protřepejte cca 300ml vody, aby se voda důkladně nasytila kyslíkem. V kádince v 200 ml vaší okysličené vody rozmíchejte 5 g cukru a polovinu balení droždí. Důkladně zamíchejte a vytvořte homogenní hmotu (aby nezůstaly v kádince nerozpuštěné kousky droždí). Tuto směs přelijte do zkušební nádobky a doplňte vaší okysličenou vodou téměř 
po okraj. Skrz zátku zapojte sondu Pasco pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě 
a spusťte měření. Nahrávejte data, dokud se hladina kyslíku nepřestane měnit – maximálně však 20 minut.

Nezapomeňte po každém měření sondu důkladně opláchnout destilovanou vodou a vrátit ji do lahvičky s roztokem.

Úkoly:

1) Z grafu vyčtěte hodnoty množství kyslíku (v jednotkách mg/l) na začátku, uprostřed sledované doby a na konci. Spolu s časem zaznamenejte do tabulky.

2) Vložte graf úbytku kyslíku z programu DataStudio do protokolu. (Použijte klávesu PrintScreen, otevřete program malování (v Programy – Příslušenství), vložte pomocí kláves Ctrl V, vyberte vhodnou oblast obrázku (aby zůstaly u obrázku osy), zmáčkněte Ctrl C, najeďte si zpět na protokol 
a použitím kláves Ctrl V, vložte na příslušné místo, je-li třeba, rohem obrázku upravte velikost)

3) Vyhledejte na internetu sumární rovnici buněčného dýchání (vycházejte z molekuly glukózy).

4) Uveďte, jakými způsoby lze zřejmě rychlost metabolizmu ovlivnit.

5) Prohlédněte si animaci znázorňující průběh části buněčného dýchání – tvorbu ATP 
na základě protonového gradientu (aneb k čemu jsou vodíky uvolňované z organických látek při metabolizmu).

6) Připomeňte si (s využitím internetu) zařazení kvasinek do systému organizmů.

Protokol                                                     Pozorování spotřeby O2 při buněčném dýchání

jména ………………..………………….  třída ………….. datum ……….

| počáteční stav | polovina času | koncový čas |
| --- | --- | --- |

Množství kyslíku (mg/l):

Graf úbytku kyslíku:

Sumární rovnice buněčného dýchání:

Možnosti ovlivnění rychlosti metabolizmu:

Zařazení kvasinek:

Závěr: