TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_2_14

Laboratorní cvičení z chemie č. 14

Téma: Stanovení fosforečnanů v povrchových vodách

Zpracoval:  RNDr. Petr Koloros, Ph.D.

Laboratorní práce č. 14

Stanovení fosforečnanů v povrchových vodách

Fosforečnany reagují s molybdenanem amonným a po redukci kyselinou askorbovou poskytují modré vyhodnotitelné zbarvení  Jejich obsah, podobně jako i dusičnanů způsobuje eutrofizaci vod.

Úkol:  Stanovte obsah fosforečnanů ve vzorku povrchové vody

Pomůcky:  Fotometr Libra  S2, Pět odměrných baněk 50 ml, dělené pipety s pipetovacím nástavcem, digitální váhy

Chemikálie:    Kyselina sírová (2,5 mol/l), roztok heptamolybdenanu amonného ( 30 g tetrahydrátu na 1 l vody) , kyselina askorbová, zásobní roztok KH2PO4 (250 mg/l)

Postup:  K 50 ml vzorku přidejte 2,5 ml kyseliny sírové ( c = 2,5 mol/l) a 1,0 ml roztoku heptamolybdenanu amonného. Po 10 minutách přidejte 200 mg kyseliny askorbové Redukce je ukončena po 15 minutách. Zbarvení vyhodnoťte porovnáním se škálou.

Spektrometrickou škálu při 690 nm zhotovíme ředěním zásobního roztoku KH2PO4, který obsahuje 250 mg/l podle níže uvedené tabulky. Počet ml v horním řádku doplníme v odměrné baňce 50 ml pod rysku destilovanou vodou.

Protokol

Stanovení fosforečnanů v povrchových vodách

jméno ………………..………………….  třída ………….. datum ……….

Zjišťované hodnoty

| ml zás.rozt. | 4 | 12 | 20 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg PO43- | 0,2 | 0,6 | 1 | 2 | 2,5 |
| absorbance |  |  |  |  |  |

Nakreslete graf závislosti absorbance na koncentraci PO43- a z křivky určete obsah fosforečnanů v předloženém vzorku povrchové vody.

Závěr: